МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
«Определение зависимости напряжения от времени на конденсаторе в RC-цепи»

Выполнил:
Мацкевич Алексей

Долгопрудный, 2024

# Введение
## Цели
Усвоить принципы автоматизированных цифровых измерений; изучить процесс заряда и разряда конденсатора через резистор.
## Задачи
Провести эксперимент и составить по нему структурированный отчёт; проверить справедливость теоретических расчетов зависимости напряжения на конденсаторе от времени, построить график.
# Теория
## Термины и определения
RC-цепь — электрическая цепь, состоящая из конденсатора и резистора.
Резистор — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым постоянным или переменным значением электрического сопротивления.
Конденсатор — устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
## Физическая система
Исследуемая физическая система представляет собой RC-цепь, схема которой приведена на Рис.1. При замкнутом ключе происходит зарядка конденсатора C, а при размыкании ключа происходит процесс разрядки через резистор R.

Рисунок 1 — схема RC-цепи.
Получим зависимость напряжения на конденсаторе от времени. В начальный момент времени после замыкания ключа (tз=0) заряд на конденсаторе равен нулю и силу тока в цепи можно найти по закону Ома
I(0 )= frac {E} {R }	(1)
В то же время
I = frac {dQ} {dt }	(2)
, где Q — заряд конденсатора. Напряжение на конденсаторе равно
U= frac {Q} {C } = {1} over {C} int from{0} to{t} Idt	(3)
, где C — ёмкость конденсатора, t — время измерений. По второму закону Киргхофа
E= I(t)R+U=I(t)R+{1} over {C} int from{0} to{t} Idt	(4)
Решая уравнение (4), получаем зависимость силы тока от времени
I(t)={E} over {R} exp(- {t} over {RC} )	(5)
Подставляя (5) в (4), получаем
U(t)=E(1-exp(- {t} over {RC} ) )=E(1-exp(- {t} over { %tau } ) )	(6)
, где τ — постоянная времени заряда конденсатора.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка представляет собой спаянную на занятии 7 плату (Рис.2), подключенную к Raspberry Pi. Основным элементом платы является RC-цепь, также на ней присутствует кнопка, при нажатии которой происходит разрядка конденсатора через маленький резистор. Экспериментальные данные обрабатываются компьютером и выводятся на экран монитора в виде графика и некоторых параметров установки таких, как шаг квантования и частота дискретизации.

Рисунок 2 — фото RC-модуля.
# Программа и методика измерений
С помощью модуля COMP и метода поразрядного взвешивания компьютер преобразует аналоговый сигнал, подаваемый платой в цифровой и записывает измеренное на конденсаторе напряжение в файл data.txt. Программный код, с помощью которого проводились измерения находится в Приложении Б.
# Обработка данных
С помощью библиотек matplotlib и numpy по имеющимся данным строится график, который редактируется с помощью методов из Matplotlib.pyplot. Код для обработки данных находится в Приложении А.
График зависимости напряжения от времени приведён на Рис(3).

Рисунок 3 — график зависимости U(t).
# Результаты
1. Освоены принципы автоматизированных цифровых измерений.
2. Освоены методы обработки данных с помощью python
3. Экспериментально проверена зависимость U(t).
4. Рассчитано время заряда конденсатора t = 7.99 c.
# Приложение А

Рисунок 4 — Программный код для обработки данных и построения графика
# Приложение Б
Рисунок 5 — Программный код для сбора данных с RaspberryPi